Hinnapakkumuse kutse esitamine

**Lähteülesanne**

**Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele**

1. **HANKE JA HANKIJA ÜLDANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | **Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele** |
| **Hankija** | Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, Põlvamaa. Registrikood: 77000186 |
| **Pakkumuse esitamise tähtaeg ja viis** | Hiljemalt 27.12.2022 Kl 15:00 e-mailile: mari.mandel-madise@kanepi.ee |
| **Töö teostamise tähtaeg** | Alates lepingu sõlmimisest esimesel võimalusel kuni 2 kuud |
| **Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid** | Madalaim hind |
| **Pakkumus peab sisaldama** | * Taotlus (lisa 1)
* Hinnapakkumuse vorm (lisa 2)
* Kinnitus objektiga tutvumise kohta (lisa 3)
 |
| **Hanke vastutav isik** | Mari Mandel-Madise, Kanepi valla majandusspetsialist, tel: 5333 5770, e-post: mari.mandel-Madise@kanepi.ee |

Kanepi vald on saanud toetust Päästeameti „Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvoorust“.

Toetuse rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta Kanepi valla toimepidevust võimalikke kriiside ajal, tagades valla oluliste hoonete ja elutähtsate teenuse varustamise vajaliku elektrienergiaga läbi selle, et teostatakse valmisolek generaatori ühendamiseks valla hoonetele. Generaatori(d) hangib hankija eraldi.

1. **HANKE OBJEKT**

Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner, kes ehitab välja generaatori ühendamiseks vajalikud elektriühendused järgnevatele valla hoonetele:

* 1. Põlgaste Pansionaat, aadress Saia tee 2 Põlgaste küla, Kanepi vald,  63123 Põlvamaa, reg kood 75035826, katastritunnus: 28502:003:0156, EHR 120279167;
	2. Krootuse hooldekodu, aadress Pargi 4, Krootuse küla, Kanepi vald , 63514 Põlvamaa, reg kood 75008545, katastritunnus: 35402:002:0116; EHR 120565400 ;
	3. Saverna hooldekodu, aadress: Kooli tee 6/1, Saverna küla, Kanepi vald, 63418 Põlvamaa, reg kood 75011091, katastritunnus: 85603:001:0017, EHR 120547052.
1. **TEOSTATAVAD TÖÖD**

Töövõtjal tuleb projekteerida, ehitada ja paigaldada ümberlülituskilbid kõigile kolmele objektile vastavalt lisatud joonistele 1-3,  võimaldamaks kiiret üleminekut võrgutoitelt generaatoritoitele.

Kuna hoonete peakilbid paiknevad hoonetes sees, peab GJK kilp generaatori ühendamiseks paiknema hoonete välisseinal.

Ümberlülitus ei tohi võimaldada samaaegsete paralleelühenduste teket.

Kilbil peab olema indikatsioon võrgutoite olemasolu kohta.

Kilbi IP aste peab vastama paigalduskoha nõuetele.

Generaatorite ühendamise kilbid GJK peavad olema võtmega lukustatavad. Võti peab omavahel sobima kõikidele töövõtja poolt valla objektidele paigaldatavate ümberlülituskilpide avamiseks.

Enne tööde algust tuleb töövõtjal kooskõlastada teostusprojekt vallavalitsusega.

Töövõtja viib läbi nõutavad kontrolltoimingud ja koostab teostusdokumentatsiooni. Samm-sammult juhendav kasutusjuhend peab olema lisatud igasse kilpi.

**Enne hinnapakkumuse esitamist on pakkuja kohustatud kohapeal tutvuma objektidega.** Objektidega tutvumine vormistatakse kohapeal vastava aktiga (Lisa 3 – „Kinnitus objektiga tutvumise kohta“ ). Objektidega tutvumiseks palume võtta ühendust:

Põlgaste Pansionaat – Marika Drenkhan, tel: 5134702

Krootuse Hooldekodu – Lea Tähe, tel: 53739005

Saverna Hooldekodu – Tanel Soovares, tel: 5201242

1. **AJAKAVA**
	1. Tööde teostamise aeg on 2 kuud alates lepingu sõlmimisest, mille sisse kuulub tööde teostamine, ühenduse testimine.
2. **NÕUDED PAKKUJALE**

Pakkujale esitatavad nõuded on järgmised:

* 1. Pakkuja või tema alltöövõtja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal: „elektritööd“ või omama asukohamaa seaduse kohast vastavat registreeringut või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Hankija kontrollib ise MTR-i kaudu Eestis asuva pakkuja või tema alltöövõtja majandustegevusteate olemasolu. Kui pakkuja või tema alltöövõtja ei asu Eestis tuleb pakkujal esitada pakkuja või tema alltöövõtja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend registreeringu või loa olemasolu kohta nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Kui pakkuja tugineb alltöövõtja näitajatele peab pakkuja pakkumuses näitama, et see isik, kes vastavat registreeringut omab, asub seda osa hankelepingust kindlasti ise täitma (viidata Hinnapakkumuse esitamise kutse lisa 1 „taotlus“ vabavormilises sõnastuses).
1. **PAKKUJA KÕRVALDAMISE ALUSED**
	1. Pakkuja ega ühispakkuja suhtes ei tohi esineda Riigihangete seaduse § 95 lõike 1 p 1-5 ja lõike 4 p 1-12 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja või ühispakkuja esitab kinnituse, et tal puuduvad alused kõrvaldamiseks (lisa 1)
2. **NÕUDED PAKKUMUSELE**

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva alates pakkumuse esitamise kuupäevast. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise kuupäevast 60 päeva.

1. **SELGITUSTE KORD**
	1. Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet hanke dokumentide kohta kirjalikult hanke eest vastutavalt isikult.
	2. Hankija vastused koos küsimustega edastatakse kõikidele pakkumuskutse saajatele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul alates küsimuste laekumisest, ja hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumuste tähtaega.
2. **KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED (RHS § 116)**

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui:

9.1. kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

9.2. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

9.3. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms).

9.4. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.

1. **LÄHTEÜLESANDE LISAD**

Käesolevale lähteülesandele on lisatud:

Põlgaste pansionaadi ümberlülituskilbi skeem;

Krootuse hooldekodu ümberlülituskilbi skeem;

 Saverna hooldekodu ümberlülituskilbi skeem;

Lisa 1 – Taotlus

Lisa 2 – Hinnapakkumuse vorm

Lisa 3 - Objektide tutvumisakt.

* 1. Hankelepingu projekt

Hinnapakkumuse esitamise kutse lisa 1 „taotlus“

**Taotlus „Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele“ hankemenetluses osalemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja nimi** |  |
| **Pakkuja registrikood** |  |
| **Pakkuja aadress** |  |
| **Pakkuja kontaktisik ja tema andmed (tel. e-post)** |  |

Käesolevaga kinnitan, et tagame hankekutses esitatud nõuetele vastavate ühenduskilpide projekteerimise, ehitamise ja paigaldamise teostamise.

Kinnitan, et meie suhtes ei esine Riigihangete seaduse § 95 lõike 1 p 1-5 ja lõike 4 p 1-12 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

Kinnitan, et meie pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (nõutud esitada volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi ………………………………

Ametinimetus …………………….

(allkirjastatud digitaalselt)

Hinnapakkumuse esitamise kutse lisa 2 „Hinnapakkumuse vorm“

**Hankemenetluse** „**Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele“ hinnapakkumus**

Pakkuja ……….. poolt hankemenetluses „Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele“ pakutav maksumus on järgmine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Töö maksumus (eur, ilma km-ta)** | **KM, eur** | **Kokku maksumus, eur (koos km-ga)** |
| Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele – ümberlülituskilpide projekteerimine, ehitamine, paigaldamine ja testimine |  |  |  |

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (nõutud esitada volikiri esindusõiguse kohta).

Nimi ………………………………

Ametinimetus …………………….

(allkirjastatud digitaalselt)

Hinnapakkumuse esitamise kutse lisa Lisa 3 „Kinnitus objektiga tutvumise kohta“

**Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse hooldekodu ja Saverna hooldekodu hoonetele“ hankemenetlus**

**Kinnitus objektiga tutvumise kohta**

Kinnitame, et oleme tutvunud hinnapäringu täitmise kohtadega ( **Põlgaste Pansionaat** – Saia tee 2,Põlgaste küla, Kanepi vald; **Krootuse Hooldekodu** - Pargi 4, Krootuse küla, Kanepi vald; **Saverna Hooldekodu** – Kooli tee 6/1, Saverna küla, Kanepi vald ) ja saanud vajaliku info hinnapakkumise koostamiseks.

Kuupäev …………………………………………………………………

Ettevõtte nimi: ……………………………………………………….

Ettevõtte esindaja nimi: …………………………………………

Ettevõtte esindaja allkiri: ……………………………………….

Tellija esindaja kinnitab, et eelpool nimetatud ettevõte on hinnapäringu täitmise kohaga tutvunud.

1. **Põlgaste Pansionaat**

Kuupäev: ……………………………………………………………..

Tellija esindaja: ……………………………………………………..

Tellija esindaja allkiri: ……………………………………………

1. **Krootuse Hooldekodu**

Kuupäev: ……………………………………………………………..

Tellija esindaja: ……………………………………………………..

Tellija esindaja allkiri: ……………………………………………

1. **Saverna Hoooldekodu**

Kuupäev: ……………………………………………………………..

Tellija esindaja: ……………………………………………………..

Tellija esindaja allkiri: …………………………………………